ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Консольные стеллажи

Инженерный расчёт выполнять не нужно. Опишите груз, помещение и складскую технику. По этим данным поставщик подготовит предварительную конфигурацию и определит, что нужно подтвердить расчётом.

Пример заполнения Труба профильная; длина 6 м; пачка до 1200 кг; сечение пачки 500 × 600 мм; хранение в помещении; фронтальный погрузчик; одновременно до 40 пачек.

| 01 | Объект и контакт |
| --- | --- |

| Параметр | Данные заказчика |
| --- | --- |
| Компания и город |  |
| Адрес объекта |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон и электронная почта |  |
| Желаемый срок поставки / монтажа |  |

| 02 | Груз и объём хранения Для каждого отличающегося груза заполните отдельную строку. |
| --- | --- |

| Груз | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса пачки, кг | Количество пачек | Нужен прямой доступ | Укладка, прокладки, свес, примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Труба профильная | 6000 | 500 | 600 | 1200 | 40 | Да | Пачка в обвязке; прокладки между опорами; свес уточнить |

| Параметр | Данные заказчика |
| --- | --- |
| Одновременно заполненные уровни | Укажите количество, включая нижний уровень, если на основании тоже хранится груз. |
| Разные виды груза на одном уровне | Можно / нельзя; какие грузы планируется совмещать. |
| Запас на развитие | Планируемое увеличение количества грузов или уровней. |

| 03 | Помещение и бетонное основание |
| --- | --- |

| Параметр | Данные заказчика |
| --- | --- |
| План помещения | Приложите схему с размерами, колоннами, воротами и проходами. |
| Полезная высота | От пола до нижней точки ферм, светильников, труб и других препятствий. |
| Колонны и стены | Размеры и координаты. |
| Инженерные системы | Отопление, вентиляция, кабельные трассы, трубопроводы. |
| Пожарная безопасность | АУПТ, пожарные шкафы, гидранты, эвакуационные выходы и проходы. |
| Служебные и технологические зоны | Двери, проходы, зоны обслуживания оборудования. |
| Бетонное основание | Толщина и класс бетона, армирование, стяжка, швы. Если неизвестно — так и напишите. |
| Запрет на сверление | Скрытые коммуникации и другие зоны, где нельзя устанавливать анкеры. |

| 04 | Складская техника |
| --- | --- |

| Параметр | Данные заказчика |
| --- | --- |
| Тип, марка и модель | Например: фронтальный погрузчик. |
| Как техника захватывает груз | Вилами, траверсой, боковым захватом или другим способом. |
| Высота подъёма | Максимальная рабочая отметка. |
| Какой вес поднимает на этой высоте | Укажите фактическую грузоподъёмность по паспорту техники. |
| Вилы и центр тяжести | Длина, сечение, расстояние между вилами, центр тяжести груза. |
| Рабочий проход | Ast по паспорту техники и дополнительное место для поворота длинного груза. |

| 05 | Желаемая конфигурация |
| --- | --- |

| Параметр | Данные заказчика |
| --- | --- |
| Размещение рядов | Вдоль стены / в центре помещения / определить поставщику. |
| Исполнение | Одностороннее / двухстороннее / определить поставщику. |
| Количество уровней | Учитывайте нижний уровень, если груз лежит на основании. |
| Оснащение | Ограничители, настил, разделители, защита стоек, маркировка. |
| Поставка и монтаж | Поставка / монтаж / разгрузка / обучение персонала. |

| 06 | Что получить от поставщика |
| --- | --- |

| Параметр | Данные заказчика |
| --- | --- |
| Подбор | Подходящая серия и предварительная конфигурация. |
| Схема | Расположение рядов, стоек, уровней и грузов. |
| Расчётное подтверждение | Допустимые нагрузки, реакции на основание и требования к анкеровке. |
| Документы | Паспорт, спецификация, сборочный чертёж, инструкция по монтажу и эксплуатации. |
| Коммерческое предложение | Стоимость, срок, условия поставки и монтажа. |

| 07 | Приложения и комментарии |
| --- | --- |

| Параметр | Данные заказчика |
| --- | --- |
| Приложения | План, фотографии помещения, паспорта техники, перечень грузов. |
| Комментарий заказчика |  |

Важно. Шаблон помогает собрать исходные данные, но не подтверждает грузоподъёмность. Окончательные нагрузки, конфигурацию, реакции на бетонное основание и анкеровку определяют для конкретной модели по паспорту, проекту и расчёту поставщика.